物业服务质量评估指导手册

（修订版）

北京市物业服务评估监理协会

二〇一八年二月

目录

第一部分  综述	3

一、	总则	3

二、	术语	3

三、	评估原则	4

四、	评估依据	4

五、	评估报告	5

六、	职业道德	5

第二部分  物业服务评估工作的实施	7

工作流程图	7

一、	洽谈	8

二、	明确委托方对评估结果的用途，初步现场踏勘	8

三、	签署评估服务合同，拟定评估作业方案	10

四、	现场踏勘，协调物业服务企业配合	12

五、	物业管理服务现状评估	12

六、	评估结果沟通	35

七、	出具服务质量评估报告	35

# 第一部分  综述

## 总则

为了规范物业服务质量评估行为，统一评估程序和标准，努力做到评估结果客观、公正、真实，根据《北京市物业管理办法》（北京市人民政府令第219号）等法律、法规的有关规定，制定本指导手册，供各评估机构参照执行。

- 本指导手册原则上适用于北京市行政区域内进行的物业服务质量评估活动。在外阜开展评估活动时还应注意遵守当地的法律、法规。

- 物业服务质量评估应当独立、客观、公正、真实。

- 物业服务质量评估应当符合国家、北京市现行有关标准规范的规定和《北京市物业服务质量评估规范》的规定，并参照本手册执行。

## 术语

- 物业服务质量

物业服务企业应当按照物业服务合同和本市规定的服务标准、技术规范等提供质价相符的服务。

- 物业服务质量评估

评估专家及评估人员按照相关法律、法规规定、物业服务等级标准和《物业服务合同》约定的内容，遵循评估原则，按照评估程序，对物业服务质量水平在评估时点的客观判定的活动。

- 评估项目

一个需要评估物业服务质量的具体物业项目。

- 评估目的

评估结果的用途。

- 评估时点

评估结果对应的日期。

- 评估结果

关于评估项目物业服务质量客观水平的最终结论。

- 评估报告

全面、公正、客观、准确地记述评估过程和评估成果的文件， 委托方的书面答复，关于评估项目在评估时点的物业服务质量客观水平的研究报告。

## 评估原则

物业服务质量评估应遵循下列原则：

- 合法原则：

遵循合法原则，评估专家及评估人员在进行评估时，应以符合相关法规的规定为前提。

- 评估时点原则：

遵循评估时点原则，要求评估结果应是评估项目在评估时点的物业服务质量客观水平。

## 评估依据

评估专家及评估人员应根据《物业服务合同》的约定和本市规定的服务标准、技术规范进行物业服务质量评估。

## 评估报告

- 评估报告应由评估专家签字确认并加盖评估监理机构印章。

- 评估时点以提交报告之日为基准日。

- 评估报告应包括下列内容：

- 评估报告书摘要；

- 评估目的；

- 评估对象和范围；

- 评估原则；

- 评估依据；

- 评估声明；

- 评估基准日和有效期；

- 评估方法；

- 评估工作实施过程；

- 评估结论及争议说明；

- 评估限定条件；

- 评估专家及评估人员名单；

- 评估作业日期；

- 评估报告日期；

- 相关评估文件附件。

## 职业道德

- 评估专家及评估人员和评估机构不得作任何虚伪的评估，应做到公正、客观、诚实。

- 评估专家及评估人员和评估机构应保持评估的独立性，必须回避与自己、亲属及其他有利害关系人有关的评估业务。

- 评估专家及评估人员和评估机构若感到自己的专业能力所限而难以对某项目物业服务质量进行评估时，不应接受该项评估委托。

- 评估专家及评估人员和评估机构应妥善保管委托方的文件资料，未经委托方的书面许可，不得将委托方的文件资料擅自公开或泄漏给他人。

- 评估专家及评估人员和评估机构不得允许他人使用自己的名义从事评估业务，不得以评估者身份在非自己评估的评估报告上签名、盖章。

# 第二部分  物业服务评估工作的实施

## 工作流程图

洽谈签署意向

明确委托方对评估结果的用途，初步现场踏勘

签署服务合同，拟定评估作业方案

现场踏勘，协调物业服务企业配合

物业管理服务现状评估

评估结果沟通，现场总结会

出具服务质量评估报告

评估资料归档

## 洽谈

- 确认委托方是否具备委托该项服务的权利：

- 物业服务合同的甲方（开发企业、业主委员会、政府机关等）；

- 物业服务合同甲方的上级单位；

- 物业服务企业；

- 第三方权利机构或仲裁机构（街道、建委、法院）。

## 明确委托方对评估结果的用途，初步现场踏勘

- 根据委托方的身份确定委托方对评估结果的用途：

- 监督审核发现问题类：

- 委托方：一般为物业服务合同的甲方或甲方的上级单位

- 此类委托方的需求：

- 委托方对物业企业服务没有判定，希望通过评估对物业服务企业的服务现状进行核查，判定是否达到物业服务合同中约定的标准以及行业标准；

- 委托方对物业企业服务不满意，希望通过评估发现问题作为与物业服务企业沟通谈判的证据，或为法院起（应）诉提供证据。

- 针对此类委托方，查验时应侧重现场查验及记录的核对；让委托方了解物业工作的核心以及重点难点之所在，尽量协助委托方与服务服务企业的沟通，避免激化委托方与物业服务企业矛盾。

- 自检自查类：

- 委托方：物业项目部、物业企业或物业企业的上级主管单位

- 此类委托方的需求：

- 自检自查，发现不足，改进提高；

- 向物业服务合同的委托方证明其服务的水平和能力。

- 针对此类委托方，查验时应侧重各项制度和记录的查验，对其工作加以肯定的同时发现问题并给出整改意见以及现场工作的方法和建议。

- 第三方评判类：

- 委托方：街道、建委、法院及其他仲裁机关

- 此类委托方的需求：

- 协助沟通，解决纠纷；

- 寻找依据，实施仲裁。

- 针对此类委托方，查验时应侧重物业服务合同与现场管理痕迹的核对，对物业服务企业完成的工作加以肯定，找出物业服务企业未按物业服务合同以及行业标准中的规定完成的未达标项。

- 初步现场踏勘

- 应收集的信息和资料

- 《物业服务合同》、《（临时）管理规约》；

- 项目物业区域划分意见书；

- 项目物业公用部位、共用设施设备情况；

- 物业企业投标文件；

- 其他涉及评估事项的资料。

- 对现场进行初步踏勘，了解项目基本结构

- 项目区域大小、位置、建筑物状况；

- 共用设施设备分布情况。

## 签署评估服务合同，拟定评估作业方案

- 签署评估服务合同

- 参考评估协会发布合同范本，注意填写清楚委托方资料及委托事项；

- 根据查验点及查验体量按评估协会发布收费标准计算评估费用。

- 拟定评估作业方案

- 评估作业分组：

- 内业组：查验项目基础资料以及运行管理中形成的制度文件资料；

- 外业组：

- 强电专业：查验供配电系统、综合布线、避雷系统；查验电梯系统；

- 弱电专业：查验安防监控系统、楼宇智能化系统、机动车停车管理系统；查验消防系统；

- 给排水专业：查验给排水系统（含户外排污井和化粪池）、供暖/制冷系统、新风系统；

- 结构专业：查验物业本体土建结构（含外立面、散水、屋面和地下空间）；

- 环境专业：查验园区围墙、道路、绿化、健身场所、建筑小品、垃圾房等。

- 选定评估查验专家：根据各组查验内容选定评估专家库内专家并可适当选用特殊行业行业专家协助查验。

- 拟定评估作业方案：

- 内业组：

- 评估专家：          ；

- 评估助理：          ；

- 委托方代表：          ；

- 物业方代表：          ；

- 外业组：

- 评估专家：          ；          ；          ；

；          ；

- 评估助理：          ；          ；          ；

；          ；

- 委托方代表：          ；          ；          ；

；          ；

- 物业方代表：          ；          ；          ；

；          ；

- 时间安排

年     月     日至     年     月     日

上午     至下午

- 沟通会议

年     月     日

时间

## 现场踏勘，协调物业服务企业配合

做好双方的沟通工作，确定查验时间、方法和标准，明确委托方、物业服务项目部现场人员配合，并落实各项准备工作。

## 物业管理服务现状评估

评估依据：

《物业服务合同》的约定和本市规定的服务等级标准、技术规范。

- 服务资料查验

- 基础资料查验

- 项目基础资料（开发企业移交的资料）

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地规划许可证； |  |
| 2 | 建设工程规划许可证； |  |
| 3 | 规划总平面图、道路规划图、市政设施管网综合规划图、绿地规划图、建筑工程消防验收意见书、人防验收报告、建筑名称核准书等与项目建设有关的资料； |  |
| 4 | 规划变更批准文件； |  |
| 5 | 临建房屋批准文件； |  |
| 6 | 竣工备案表； |  |
| 7 | 项目竣工总平面图； |  |
| 8 | 单体建筑、结构、设备安装竣工图； |  |
| 9 | 附属公建配套设施、地下管网工程竣工图； |  |
| 10 | 设施设备安装、使用和维修保养技术资料； |  |
| 11 | 各单项工程竣工验收证明材料。 |  |

- 办理承接查验手续的资料

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 共用部位及共用设施设备承接查验资料； |  |
| 2 | 业主专有部分分户承接查验资料； |  |
| 3 | 遗留问题处理记录； |  |
| 4 | 竣工资料移交记录； |  |
| 5 | 房屋质量保证书和房屋使用说明书； |  |
| 6 | 房屋销售合同及附件样本； |  |
| 7 | 开发企业向第三方承诺与物业服务有关的资料（销售承诺、设备售后服务资料等）。 |  |

- 项目管理基础资料

- 物业服务合同

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已签订物业服务合同; |  |
| 2 | 业主委员会成立的备案资料； |  |
| 3 | 与业主委员会签订的物业服务合同; |  |
| 4 | 签订合同应当对双方权利义务、物业服务事项、服务标准、服务费用、项目负责人、物业服务用房的管理与使用、合同期限、服务交接、违约责任等内容进行约定，所需资料齐全; |  |
| 5 | 同一个类型的物业管理区域签订一个物业服务合同; |  |
| 6 | 合同已备案; |  |
| 7 | 物业服务企业未将全部物业服务转包; |  |
| 8 | 签订的专项服务合同; |  |
| 9 | 专项服务单位的营业执照、资质证书等复印件; |  |
| 10 | 专项服务合同满足物业服务合同和安全生产要求; |  |
| 11 | 专项服务单位的选择、监督检查、评审记录; |  |
| 12 | 前期物业服务协议或临时管理规约承诺书。 |  |

- 物业服务企业基础资料

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照公司信息是否与合同相符； |  |
| 2 | 营业执照经营范围是否包含物业管理服务； |  |
| 3 | 营业执照有效期与年检情况； |  |
| 4 | 营业执照的注册信息与动态监管系统信息一致； |  |
| 5 | 资质等级与在管项目规模符合资质管理办法相关规定； |  |
| 6 | 资质证书在有效期内； |  |
| 7 | 资质证书的企业名称、法定代表人、注册资本和企业类型应与营业执照信息一致； |  |
| 8 | 资质等级应与动态监管系统信息一致。 |  |

- 其他管理基础资料

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋及设施设备大中修管理规定； |  |
| 2 | 专项维修资金使用记录，包括申请、批准、施工管理及验收记录； |  |
| 3 | 房屋使用手册； |  |
| 4 | 装饰装修管理规定； |  |
| 5 | 管理规约； |  |
| 6 | 业主委员会履行职责的记录及物业服务企业与业委会沟通往来的文件记录。 |  |

- 项目运行基础资料

- 各项管理制度、各岗位工作标准及应急预案，落实措施及考核办法

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政管理制度； |  |
| 2 | 人事管理制度； |  |
| 3 | 财务管理制度； |  |
| 4 | 工程管理制度； |  |
| 5 | 客户服务管理制度； |  |
| 6 | 公共秩序管理制度； |  |
| 7 | 公共环境清洁管理制度； |  |
| 8 | 园林绿化管理制度； |  |
| 9 | 节能环保管理制度； |  |
| 10 | 突发事件应急预案； |  |
| 11 | 安全生产管理制度； |  |
| 12 | 安全警示标志管理制度。 |  |

- 项目管理人员和专业技术人员资料

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员接受专业的培训并取得从的业资格证书复印件； |  |
| 2 | 各类专业人员及各专项服务单位操作人员的专业技术岗位证书复印件，包括消防监控员、电梯维修工、高低压电工、公共卫生从业人员健康检查证明等； |  |
| 3 | 员工工服、工牌样式规定及发放管理记录； |  |
| 4 | 员工管理规定，语言、行为规范； |  |
| 5 | 人事行政管理工作的实施计划、实施记录、考核记录。 |  |

- 财务管理基础资料

| 序号 | 评估内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按合同及相关规定制定收取各类费用的收费项目、标准、依据； |  |
| 2 | 费用收支凭证； |  |
| 3 | 物业服务费收支情况按规定在网上填报公示的信息及项目公示记录。 |  |

- 档案管理基础资料

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料齐全，分类成册，有目录并查阅方便； |  |
| 2 | 档案使用管理记录； |  |
| 3 | 档案保管环境、用具符合档案管理规定。 |  |

- 项目运行记录

- 业主及权属资料

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立业主或客户分户档案，基本信息齐全； |  |
| 2 | 共用部位及共用设施设备的产权清册。 |  |

- 基础管理资料（房屋及其共用设施设备等档案资料）

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上年度房屋、设施设备安全检查表； |  |
| 2 | 房屋完损等级评定记录； |  |
| 3 | 共用部位及共用设施设备月/年度维修养护计划； |  |
| 4 | 共用部位及共用设施设备巡视检查、维修养护记录； |  |
| 5 | 使用环保、节能材料的实施记录； |  |
| 6 | 有限空间管理记录； |  |
| 7 | 空置房管理记录。 |  |

- 客服运行资料

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值班表、值班/交班记录； |  |
| 2 | 受理客户信息，有处理记录，按月进行统计分析； |  |
| 3 | 有客户回访记录，入户维修回访率、投诉回访率不低于规定，并按月进行统计分析； |  |
| 4 | 定期进行满意度调查，有统计分析记录；征询内容应与物业服务合同中约定的服务内容相符，满意率不低于相关规定；有整改措施落实情况记录； |  |
| 5 | 接报维修记录及派工单记录管理规范；维修及时率和返修率符合相关规定；每月对维修工作单进行统计分析，回访记录与维修工作单相符。 |  |

- 房屋管理运行资料

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及地名备案记录；项目平面图；各单位（楼栋）位置标示; |  |
| 2 | 违反规划私搭乱建，擅自改变房屋用途现象的管理记录; |  |
| 3 | 外墙清洗记录；有外立面及附着物巡视记录; |  |
| 4 | 有室外广告牌、霓虹灯等安装设置的管理及巡视记录; |  |
| 5 | 有空调室外机安装及冷凝水集中收集的管理巡视记录; |  |
| 6 | 有阳台封闭、安装防盗网、遮阳蓬等统一管理规定和管理巡视记录; |  |
| 7 | 有房屋装修管理规定；装修管理记录齐全、完备，分户存档。 |  |

- 设备运行管理资料

- 综合运行管理资料

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备台帐，便于查阅； |  |
| 2 | 绝缘、计量用具清单，按规定检测记录； |  |
| 3 | 各专业岗位人员配置方案； |  |
| 4 | 年度设施设备维修养护计划； |  |
| 5 | 运行记录齐全，内容满足合同、规范要求； |  |
| 6 | 能源定期监控记录、统计、分析，节能措施落实到位； |  |
| 7 | 设施设备巡检、运行、维修养护记录； |  |
| 8 | 设施设备安全检查、评定记录； |  |
| 9 | 排班、交接班记录； |  |
| 10 | 操作运行分级检查记录；记录定期进行统计分析、归档； |  |
| 11 | 突发事件应急物资清单及使用记录； |  |
| 12 | 弱电、避雷等安全系统按规定定期检测记录； |  |
| 13 | 设备机房温湿度管理规定及监测记录； |  |
| 14 | 设备系统图、应急预案流程图、特种作业人员资格证书存档记录； |  |
| 15 | 设施设备管理责任及事故记录。 |  |

- 变配电系统

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停电、限电及时告知记录； |  |
| 2 | 超负荷用电监控管理，有处置措施并记录； |  |
| 3 | 安全警示标志样式及使用记录； |  |
| 4 | 备用发电机管理记录； |  |
| 5 | 备用发电机油料存储管理记录。 |  |

- 弱电系统

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弱电设施设备巡视检查、维修养护并记录； |  |
| 2 | 弱电设施设备故障处理记录； |  |
| 3 | 监控信息按规定时间保存，满足查询管理规定； |  |
| 4 | 监控系统运行、测试记录。 |  |

- 消防系统

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制中心24小时值班记录； |  |
| 2 | 消防控制中心人员名单、排班表； |  |
| 3 | 消防器材、设施分布图及台帐； |  |
| 4 | 消防器材、设施定期巡视、维修养护、检测并记录； |  |
| 5 | 消防管理人员应掌握消防知识，培训、演习计划、记录； |  |
| 6 | 消防安全检查隐患整改记录； |  |
| 7 | 消防设备设施故障处理记录； |  |
| 8 | 消防安全责任书； |  |
| 9 | 义务消防组织名单； |  |
| 10 | 消防安全巡视检查记录； |  |
| 11 | 消防安全疏散图； |  |
| 12 | 易燃易爆危险物品、场所等重点事项及重点部位管理记录。 |  |

- 电梯系统

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯年检报告及年检合格证，乘客须知、安全警示标志样本； |  |
| 2 | 电梯运行、维修养护、巡视记录； |  |
| 3 | 定期检查安全装置记录； |  |
| 4 | 电梯轿厢、井道、机房等巡视及清洁记录； |  |
| 5 | 电梯维保单位监督管理记录； |  |
| 6 | 电梯险情处置记录。 |  |

- 给排水系统

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节水计划及实施记录；用水统计、分析报告； |  |
| 2 | 水箱清洗消毒记录、水质化验报告； |  |
| 3 | 供水卫生许可证、健康证； |  |
| 4 | 水箱间安全管理措施； |  |
| 5 | 供水故障处理记录； |  |
| 6 | 生活用水消毒设备运行、紫外线消毒灯管定期更换管理记录； |  |
| 7 | 停水、限水及时告知记录； |  |
| 8 | 雨水井、化粪池疏通、清掏记录； |  |
| 9 | 雨水井、排污管道等巡检记录； |  |
| 10 | 给排水故障处理记录。 |  |

- 空调系统

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测温记录； |  |
| 2 | 水塔噪音管理记录； |  |
| 3 | 空调系统清洗消毒记录； |  |
| 4 | 空调系统故障处理记录。 |  |

- 供暖供气系统

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器、压力表检验报告； |  |
| 2 | 供暖设施设备定期安全巡检并记录； |  |
| 3 | 供暖系统打压试水记录； |  |
| 4 | 事故处理记录； |  |
| 5 | 供暖温度应符合规定的测温记录。 |  |

- 安保及车辆管理

- 安保管理

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 秩序维护方案； |  |
| 2 | 岗位分布图、监控点位图、红外报警位置图等； |  |
| 3 | 出入口24小时人员值守值班记录； |  |
| 4 | 秩序维护员名单、排班表及岗位分配表； |  |
| 5 | 重点部位安全管理记录； |  |
| 6 | 巡逻路线图及巡逻记录； |  |
| 7 | 危及人身安全部位标志和具体的防范措施； |  |
| 8 | 突发事件应急预案； |  |
| 9 | 非机动车停放管理规定和巡视记录。 |  |

- 机动车停车管理

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆停放管理规定； |  |
| 2 | 车辆发证记录； |  |
| 3 | 车辆出入登记； |  |
| 4 | 车位平面图； |  |
| 5 | 停车管理服务协议，停车收费标准、停车库管理规定； |  |
| 6 | 岗位设置图，停车库巡视检查记录。 |  |

- 环境卫生

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁工具、设施设备清单及设施点位图； |  |
| 2 | 垃圾容器分类配置管理规定和相关记录； |  |
| 3 | 保洁员岗位分配名单和保洁负责区域； |  |
| 4 | 制定保洁工作计划、巡视检查记录； |  |
| 5 | 重点部位的定期消毒计划并记录； |  |
| 6 | 清洁剂、药剂符合环保要求，管理规定和采购、使用记录； |  |
| 7 | 垃圾清运记录； |  |
| 8 | 消毒灭杀计划并记录； |  |
| 9 | 灭鼠、除虫点位图、管理记录； |  |
| 10 | 饲养宠物管理规定； |  |
| 11 | 油烟排放管理规定。 |  |

- 绿化管理

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化档案； |  |
| 2 | 绿地巡视检查记录； |  |
| 3 | 绿化药剂、肥料使用管理记录； |  |
| 4 | 绿化作业有安全防护措施； |  |
| 5 | 绿植摆放租赁合同及养护管理记录。 |  |

- 精神文明建设

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内设置宣传、告示栏等规定和说明； |  |
| 2 | 各类宣传资料及宣传栏内容管理和记录； |  |
| 3 | 举办各类活动的计划、记录、照片等。 |  |

- 现场服务现状评估

- 综合服务

- 公示信息

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照影印件按要求上墙； |  |
| 2 | 资质证书影印件按要求上墙； |  |
| 3 | 服务项目人员对所属公司情况了解，不存在资质证书出租、出借、私自转让情况； |  |
| 4 | 服务标准在客户服务中心上墙； |  |
| 5 | 服务标准与签订合同约定标准及备案标准一致； |  |
| 6 | 收费标准在客户服务中心公示； |  |
| 7 | 收费项目无超范围经营，收费价格合理并公示上墙； |  |
| 8 | 项目负责人证书影印件应上墙； |  |
| 9 | 现行项目负责人与备案项目负责人一致； |  |
| 10 | 服务电话在客户服务中心公示，并公布服务时间； |  |
| 11 | 有专人接听服务电话，并作好记录。 |  |

- 物业服务合同

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务企业未将全部物业服务转包； |  |
| 2 | 物业服务企业不存在强行提供物业服务，无以事实服务为由向业主收取物业服务费用的行为； |  |
| 3 | 物业服务企业按合同约定服务内容好标准，积极为业主提供专业物业服务； |  |
| 4 | 合同履行期间，无违反合同条款被业主或相关行政管理部门处罚的情况。 |  |

- 普通地下室管理

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下室使用性质和现场使用情况，无擅自改变使用用途； |  |
| 2 | 物业服务企业内容了解《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》内容； |  |
| 3 | 物业服务企业使用普通地下室的，应当与产权人签订合同和安全责任书； |  |
| 4 | 地下室安全使用应当符合本市有关房屋建筑使用安全管理、治安管理和房屋租赁管理的相关规定以及规范、标准。使用地下室的应当获得公安、消防、卫生等行政主管部门的审批； |  |
| 5 | 使用过程中应当有专人进行管理，并建立相关规章制度和使用档案信息； |  |
| 6 | 用于出租的，应当按照本市房屋租赁管理的相关规定办理登记。禁止将违法建设的地下空间出租，禁止将规划用途为非居住用途的地下空间出租居住。 |  |

- 大堂区域管理

| 序号 | 项目 | 评估内容与标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境卫生 | 大堂石材养护到位，地面光洁如镜，无破损、无污迹、无水渍及黄斑锈斑； |  |
|  |  | 大堂内无异味，空气清新，温度适宜； |  |
|  |  | 大堂内不得堆放物品，通道需保持通畅； |  |
|  |  | 吊顶平整，无开裂、无污迹、无水迹泛黄，吊顶封边严密；风口干净整洁，无变形、无污渍； |  |
|  |  | 吊顶上安装的设备（监控摄像机、灯具、风口等）牢固，无变形、无破损； |  |
|  |  | 临时悬挂的装饰物应在活动结束后及时撤下； |  |
| 2 | 服务人员 | 着装规范、精神饱满、使用文明敬语、态度和气、讲究礼节礼貌； |  |
| 3 | 绿植 | 绿植保持新鲜，无枯萎、蔫黄； |  |
| 4 | 标识 | 大堂水牌内单位名称应与实际情况相符；平面图应清晰准确； |  |
|  |  | 大堂前台、保安台上的标识完整，无损坏； |  |
| 5 | 设施 | 水牌内容准确，客户名录应与实际情况相符； |  |
|  |  | 大堂照明灯具完好，无不亮现象。 |  |

- 步行梯与电梯厅管理

| 序号 | 项目 | 评估内容与标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明 | 照明可正常开启；灯罩内无灰尘、飞虫；应急照明可正常使用，无故障；开关面板无损坏无松动，正确对应控制的灯位； |  |
| 2 | 墙面 | 墙表面粉刷无明显剥落开裂，修补墙面的粉刷层与原墙面色差、材质一致；无灰尘、无污渍、无蜘蛛网。正压送风口干净完整； |  |
| 3 | 地面 | 地面、踢脚、地铜条平整不起壳、无遗缺；表面光亮、无污迹、接缝四周边角无明细污垢；地面无积水；通道无杂物堵塞； |  |
| 4 | 广告液晶屏 | 外观整洁，画面显示正常； |  |
| 5 | 门禁 | 在门禁设施正常工作时，门处于关闭状态；读卡器安装牢固，无松动现象； |  |
| 6 | 标识 | 楼层标识、消防疏散指示牌清晰完整； |  |
| 7 | 门体 | 玻璃无破损、无污垢，干净明亮；开闭灵活：密封性好、无异常声响；门体无划痕及明显破损；门把手干净、无痕迹、定时消毒，门锁完好有效，门体开关自如无下坠蹭地； |  |
| 8 | 扶手 | 楼梯扶手、栏杆牢固、不松动、无缺失；保持干净、光亮； |  |
| 9 | 垃圾桶及周边 | 垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁； |  |
|  |  | 垃圾桶桶体、玻璃护角干净光亮，无污渍； |  |
|  |  | 垃圾桶内无点燃烟头； |  |
|  |  | 垃圾桶标识完整，无缺失； |  |
| 10 | 消防设施 | 应急照明设备合理无缺失，现场试验充放电良好； |  |
|  |  | 消防疏散指示标志符合规范要求； |  |
|  |  | 消防栓周围无杂物，消防栓玻璃及门锁完好，消防栓检查封签按时更换，检查卡片时填写； |  |
|  |  | 消火栓水枪、水带、消防卷盘齐全完好，无生锈、漏水、接口垫圈完整无缺； |  |
|  |  | 消火栓内手报按钮指示灯正常巡检，无故障； |  |
|  |  | 正压送风口内无杂物、表面无灰尘；防火锁可正常开启； |  |
|  |  | 无临时堆放任何物品。 |  |

- 地下车场管理

| 序号 | 项目 | 评估内容与标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境卫生 | 墙面干净整洁，无起鼓、划痕、破损； |  |
|  |  | 地坪漆地面平整光亮，无起鼓、无破损、无污迹、无尘土、无积水； |  |
|  |  | 顶棚无起鼓、开裂、滴水、渗水现象； |  |
| 2 | 标识 | 标识明显，干净、牢固，无脱落、无破损； |  |
|  |  | 车道线、停车位号清晰洁净，无破损、脱落；车位号更新及时； |  |
| 3 | 设施 | 挡车墩无破损、警示标识清晰、明显； |  |
|  |  | 锥形桶无变形、无破损，警示贴及LOGO牢固，无破损； |  |
|  |  | 风道完好，无起皮、掉漆现象；布线管、管卡牢固，无松动、无脱落及缺少螺丝现象； |  |
|  |  | 污水管路保温无破损，无跑、冒、滴、漏现象； |  |
| 4 | 照明 | 照明可正常开启，无灭灯、闪烁情况； |  |
|  |  | 应急照明可正常使用，无故障。 |  |

- 项目垃圾房管理

| 序号 | 项目 | 评估内容与标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施 | 墙面、顶棚、地面无破损； |  |
|  |  | 照明灯具可正常开启；灭蝇灯具可正常工作； |  |
|  |  | 风口处安有防护网； |  |
| 2 | 环境卫生 | 地面干净，无水渍及堆放的垃圾； |  |
|  |  | 室内无蚊蝇，无强烈气味； |  |
|  |  | 物品定置码放，无乱堆乱放情况。 |  |

- 房屋建筑与配套设施设备检查内容与标准

- 房屋建筑与附属构筑物

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑及其附属构筑物的地基应无明显下沉、变形，墙体应无开裂、变形； |  |
| 2 | 房屋墙体露出地面部分无倾斜、无移位、无裂缝和无扭曲等。散水坡：无塌陷、无断裂和无分裂；面层平整，无脱皮；无倒泛水、积水现象； |  |
| 3 | 梁、柱、板主体无变形、弓凸、剥落、开裂、倾斜、移位和非收缩性裂缝。无钢筋外露； |  |
| 4 | 房屋建筑地下室内墙体应无明显渗漏水情况发生，应无明显的变形、开裂情况； |  |
| 5 | 房屋建筑及其附属构筑物周围回填土应无明显的下沉，散水、楼梯、外墙饰面层应无因回填土下沉而造成的开裂、变形等情况； |  |
| 6 | 多、高层房屋建筑防震缝处应无因挤压造成的裂缝或变形； |  |
| 7 | 房屋建筑屋面及外墙安装的广告牌、灯箱、霓虹灯等安装牢固、可靠，各种配件齐全。无缺字、缺笔画等情况发生； |  |
| 8 | 屋面隔热层、防水层；板端缝、伸缩缝油膏紧贴；隔热板、防水层表面无裂缝。阳台及三层以上房屋的屋面应有组织排水（排水坡度必须符合设计要求）不得有积水现象。出水口、檐口、泛水、天沟、变形缝、压顶、落水管、烟管与屋面的连接等应安装牢固，接口平密，不渗漏； |  |
| 9 | 屋面护栏无破损、变形，无明显锈蚀； |  |
| 10 | 房屋顶面平整，面层涂料均匀，无漏刷、无脱皮、无裂纹，无霉点，无渗水痕迹、无污渍。墙面抹灰应表面平整，不应有空鼓、爆灰、裂缝和起泡等缺陷。饰面砖应表面洁净，粘贴牢固，阴阳角与线脚顺直，无缺棱掉角； |  |
| 11 | 楼、地面面层与基层必须粘贴牢固，不空鼓；整体面层平整，不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏； |  |
| 12 | 门窗应安装平正牢固，无翘曲变形，开关灵活，零配件装配齐全，位置准确。金属门窗缝隙严密, 木门窗缝隙适度。表面清洁，无划痕、碰伤、锈蚀； |  |
| 13 | 道路面平整，无积水、无起砂、无空鼓、无损伤。路沿砌筑整齐，灰缝饱满，无损伤。块料面层；拼砌整齐，平整稳固，块料面无裂纹、无缺棱掉角； |  |
| 14 | 邮政信报箱外观完好，功能正常，无部件缺失、损坏的情况发生； |  |
| 15 | 天面、楼梯、走廊、地下室、公共道路及其附属设施完好、整洁，无堆放杂物及违章占用； |  |
| 16 | 有明显楼栋号和楼层标识。入口处及主要公共路口有指引标识。 |  |

- 变配电设施设备

- 变配电室

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电室门上有明显标识，有“机房重地，闲人免入”或类似的警示标识，无人值守的配电室应加锁； |  |
| 2 | 配电室所有出入口处均应安装铁质材料防鼠板且保证表面光滑，防鼠板高度不低于60CM；配电室门、窗、穿墙孔等处做好防鼠措施，布设足够的粘鼠板或设置足够的捕鼠工具； |  |
| 3 | 配电室内照明灯具应完好有效，照度应符合使用要求； |  |
| 4 | 管理制度齐全，配电室管理制度、机房管理制度、值班守则、应急预案和值班人员的有效证件等资料应上墙； |  |
| 5 | 配电室环境干净、整洁，物品摆放整齐有序，工具配备齐全，无杂物及易燃、易爆等危险品或其它危险源堆放，无改变机房用途的情况发生（住宿、仓库等）； |  |
| 6 | 配电室按消防要求配备足够的二氧化碳灭火器和应急照明灯具。灭火器应在有效期内且表示压力应在合格范围内。应急照明灯具应完好有效，应急状态下能够正常点亮且不小于90分钟； |  |
| 7 | 配电室通往室外的各孔洞按消防要求设置防火封堵； |  |
| 8 | 配电室内应配置合格温度湿度计，配电室环境温度保持在40摄氏度以下，湿度保持在85%以下（有特别要求的除外）； |  |
| 9 | 为防止误操作，配电室在存在误操作风险的部位设立“禁止合闸、禁止合闸线路有人工作、” 等警示标识，其他重要和操作有危险的设备、部件有警示标识； |  |
| 10 | 配电室内严禁吸烟，现场无香烟、烟头、烟缸、打火机、火柴等吸烟用具； |  |
| 11 | 配电室按规定24小时值班或定时巡视，值班/巡视人员持证上岗，熟悉本岗位操作规程；遵守值班守则，交接班清楚，记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 12 | 模拟屏标示状态与实际运行状态一致； |  |
| 13 | 配电设备运行正常，各开关、电缆、变压器等无超负荷运行的情况，设备运行记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 14 | 柜、屏、台、箱、盘外观完好，无锈蚀、无尘土；内部无灰尘、无异味、无异响、无明显放电痕迹；各仪表、指示灯等指示类部件完好有效，能够反映设备运行状态；按要求铺设合格的绝缘胶垫； |  |
| 15 | 电缆桥架及封闭母线外观完好，无锈蚀、无尘土；电缆桥架配件（锁扣、盖板等）完整齐全； |  |
| 16 | 配电设备按要求进行预防性试验并在有效期内； |  |
| 17 | 配电设备按要求进行年度清扫、紧固工作，记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 18 | 绝缘安全用具按要求配置，绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、绝缘拉杆等耐压合格且在有效期内并按要求摆放； |  |
| 19 | 配电室内消防自动报警设备运行正常，感烟探测器、感温探测器定期进行检测和清洗； |  |
| 20 | 发电机组备用状态（蓄电池电压、仪表、油位、水位等）良好，每月进行空载试运行，空载试运行记录数据（记录）清晰、完整、真实、可追溯。 |  |

- 用电设备

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动力及照明柜、屏、台、箱、盘外观完好，无锈蚀、无尘土；内部无灰尘、无异味、无异响、无明显放电痕迹；各仪表、指示灯等指示类部件完好有效，能够反映设备运行状态； |  |
| 2 | 配电柜、屏、台、箱、盘应设有防触电警示标识，标识应清晰、完好； |  |
| 3 | 配电柜、屏、台、箱、盘内一、二次回路接线整齐、牢固。开关编号清晰准确，供电电缆应挂标识牌。配线回路导线均应标明回路编号、排列整齐、避免交叉，编号应正确、字迹清晰且不易脱色，并应固定牢固； |  |
| 4 | 装有电器的可开启门和框架的接地应用裸编织铜网带连接，且有标识； |  |
| 5 | 按要求装设漏电保护装置，漏电保护装置的功能正常。消防电源及屋面电源配电箱应装设电源避雷器； |  |
| 6 | 安全疏散指示灯及安全出口灯外观完好，功能正常，应急状态下点亮时间不少于30分钟； |  |
| 7 | 共用部位的照明设备完好，灯具及开关功能正常，光源使用环保型产品； |  |
| 8 | 路灯及草坪灯具外观应完好，安装应牢固，能够按使用要求点亮。光源使用环保型产品。 |  |

- 给排水设施设备

- 生活冷水泵房（中水泵房）

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵房门上有明显标识，有“机房重地，闲人免入”或类似的警示标识； |  |
| 2 | 泵房所有出入口处均应安装铁质材料防鼠板且保证表面光滑，防鼠板高度不低于60CM；门、窗、穿墙孔等处做好防鼠措施，布设足够的粘鼠板或设置足够的捕鼠工具； |  |
| 3 | 泵房照明灯具应完好有效，照度应符合使用要求； |  |
| 4 | 管理制度齐全，二次供水合格证、水质检测报告、机房管理制度、生活水泵房管理制度、应急预案和操作人员的健康证等资料应上墙； |  |
| 5 | 机房环境干净、整洁，物品摆放整齐有序，无杂物及易燃、易爆等危险品或其它危险源堆放； |  |
| 6 | 按消防要求配备足够的灭火器和应急照明灯具。灭火器应在有效期内且表示压力应在合格范围内。应急照明灯具应完好有效，应急状态下能够正常点亮且点亮时间不小于90分钟； |  |
| 7 | 通往室外的各孔洞按消防要求设置防火封堵； |  |
| 8 | 应配置合格温度湿度计，环境温度保持在40摄氏度以下，湿度保持在95%以下（有特别要求的除外）； |  |
| 9 | 机房内严禁吸烟，现场无香烟、烟头、烟缸、打火机、火柴等吸烟用具； |  |
| 10 | 按要求定时巡视，巡视人员持证上岗，熟悉本岗位操作规程；巡视记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 11 | 生活供水泵运行正常，运行记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 12 | 生活水箱外观完好，无锈蚀、无尘土，无渗漏情况发生。水箱溢水口、泄水口、排气口应加防虫网罩。二次供水水箱定期清洗消毒，水质定期检测； |  |
| 13 | 建立并落实二次供水水箱双管制。生活水箱钥匙专门管理，管理有序，无非专业人员借用现象； |  |
| 14 | 水池/水箱安装高、低水位和溢水报警装置，报警装置灵敏、可靠，采用安全电压供电； |  |
| 15 | 生活水供水管线外观完好，各部件无锈蚀、无尘土，各阀门、单体设备动作可靠，开关灵活，有明显的状态标识，管道有介质流向标识，各开关清晰标明控制的状态、功能等信息； |  |
| 16 | 生活水泵控制柜（箱）外观完好，无锈蚀、无尘土；内部无灰尘、无异味、无异响、无明显放电痕迹；仪表、指示灯等指示类部件完好有效，能够反映设备运行状态；按要求铺设合格的绝缘胶垫； |  |
| 17 | 消防自动报警设备运行正常，感烟探测器定期进行检测和清洗； |  |
| 18 | 泵房内集水坑内无杂物、无淤泥、无异味。排水泵运行正常。排水泵控制箱工作正常，按要求铺设绝缘胶垫。排水管道无渗漏。 |  |

- 雨污水排放设备

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水坑、雨水井内无影响排水的杂物，雨水井内无淤泥、无异味。雨污水泵运行正常，无异响、无异常震动； |  |
| 2 | 雨污水泵控制柜（箱）外观完好，无锈蚀、无尘土；内部无灰尘、无异味、无异响、无明显放电痕迹；仪表、指示灯等指示类部件完好有效，能够反映设备运行状态；按要求铺设合格的绝缘胶垫； |  |
| 3 | 化粪池定期清掏，清掏记录清晰、完整、可追溯； |  |
| 4 | 雨污水井及化粪池等均应设置有限空间作业标识，下井作业前应进行有限空间作业审批； |  |
| 5 | 室内排水管线应完好，无渗漏情况发生，各阀门动作灵活、可靠，止回阀功能正常，无污水倒流的情况发生。室外雨污水管道完好，排水畅通，雨水沟内无杂物、落叶、淤泥等； |  |
| 6 | 雨、污水应分别排放，无利用雨水排水设施排放污水的情况。 |  |

- 电梯设备

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯机房门上应有明显标识，有“机房重地，闲人免入”或类似的警示标识； |  |
| 2 | 电梯机房出入口处均应安装铁质材料防鼠板且保证表面光滑，防鼠板高度不低于60CM；门、窗、穿墙孔等处做好防鼠措施，布设足够的粘鼠板或设置足够的捕鼠工具； |  |
| 3 | 电梯机房照明灯具应完好有效，照度应符合使用要求； |  |
| 4 | 管理制度齐全，机房管理制度、平层标记表、应急预案、盘车放人操作规程和操作人员的上岗证等资料应上墙。有电梯困人应急预案，有相关演习或处理记录； |  |
| 5 | 机房环境干净、整洁，物品摆放整齐有序，无杂物及易燃、易爆等危险品或其它危险源堆放； |  |
| 6 | 按消防要求配备足够的灭火器和应急照明灯具。灭火器应在有效期内且表示压力应在合格范围内。应急照明灯具应完好有效，应急状态下能够正常点亮且点亮时间不小于90分钟； |  |
| 7 | 通往室外的各孔洞按消防要求设置防火封堵； |  |
| 8 | 应配置合格温度湿度计，环境温度保持在40摄氏度以下，湿度保持在90%以下（有特别要求的除外）； |  |
| 9 | 机房内严禁吸烟，现场无香烟、烟头、烟缸、打火机、火柴等吸烟用具； |  |
| 10 | 按要求定时巡视，巡视人员持证上岗，熟悉本岗位操作规程；巡视记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 11 | 电梯运行正常，运行记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 12 | 电梯机房内旋转部件应装设防护罩； |  |
| 13 | 电梯服务性标识及警示性标识齐全（如电梯用途、抵达区域楼层、乘梯须知、火灾禁用、禁烟等）； |  |
| 14 | 电梯轿厢、电梯井道、底坑的环境（卫生、通风、照明等）符合要求；电梯轿厢不锈钢壁光亮并呈本色，无灰尘、胶迹、指印、油迹；通风良好，无异味；底坎内无杂物； |  |
| 15 | 电梯轿厢内紧急呼叫系统无故障，启用电梯轿厢内紧急呼叫系统，值班人员20秒内应答； |  |
| 16 | 电梯年检合格，合格证书在有效期内，有电梯年检报告，并将合格证张贴于电梯轿箱内； |  |
| 17 | 电梯现场运行效果正常（如启动、制动、平层、有无异响、门开门闭等）无故障； |  |
| 18 | 电梯维修保养作业时间应避开电梯运行高峰期，保养过程中设置明显警示标识。 |  |

- 视频安防监控设施设备

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控室门上应有明显标识，有“机房重地，闲人免入”或类似的警示标识； |  |
| 2 | 监控室出入口处均应安装铁质材料防鼠板且保证表面光滑，防鼠板高度不低于60CM；门、窗、穿墙孔等处做好防鼠措施，布设足够的粘鼠板或设置足够的捕鼠工具； |  |
| 3 | 监控室照明灯具应完好有效，照度应符合使用要求； |  |
| 4 | 管理制度齐全，机房管理制度、应急预案、应急电话联系表和操作人员的上岗证等资料应上墙； |  |
| 5 | 监控室环境干净、整洁，物品摆放整齐有序，无杂物及易燃、易爆等危险品或其它危险源堆放； |  |
| 6 | 按消防要求配备足够的灭火器和应急照明灯具。灭火器应在有效期内且表示压力应在合格范围内。应急照明灯具应完好有效，应急状态下能够正常点亮且点亮时间不小于90分钟； |  |
| 7 | 通往室外的各孔洞按消防要求设置防火封堵； |  |
| 8 | 应配置合格温度湿度计，环境温度保持在35摄氏度以下，湿度保持在85%以下（有特别要求的除外）； |  |
| 9 | 机房内严禁吸烟，现场无香烟、烟头、烟缸、打火机、火柴等吸烟用具； |  |
| 10 | 硬盘录像机、监视器、控制主机、时序电源等系统设备外观完好，安装牢固，运行正常。图像清晰、标识准确。无黑屏、死机等故障发生； |  |
| 11 | 枪式模拟及数字录像机、球形摄像机、云台、补光灯等外围设备外观完好、安装牢固、运行正常； |  |
| 12 | 录像存储时间不少于30天，录像调取功能正常； |  |
| 13 | 监控系统配线回路导线均应标明回路编号、排列整齐、避免交叉，编号应正确、字迹清晰且不易脱色，并应固定牢固； |  |
| 14 | 视频安防监控系统对园区出入口、电梯、各楼道、园区主要通道、停车场等重点区域应做到全覆盖，尽可能避免监控盲区的出现。 |  |

- 出入口控制（门禁）设施设备

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出入口控制（门禁）系统主机、门禁控制器等外观完好、安装牢固、运行正常； |  |
| 2 | 门禁控制器在脱机状态下应能独立运行； |  |
| 3 | 门禁读卡器、出门按钮、电磁锁、电插锁等外围设备外观完好、安装牢固、运行正常； |  |
| 4 | 电磁锁能够正常吸合，电插锁能够正常插入缩孔； |  |
| 5 | 门禁系统配线应符合规范要求。 |  |

- 停车管理系统设施设备

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车管理系统的入口管理系统、出口管理系统和管理中心设备外观完好、安装牢固、运行正常； |  |
| 2 | 道闸的升降功能、防砸车功能应正常，车辆探测器功能正常； |  |
| 3 | 读卡器功能正常，读卡距离不小于20厘米； |  |
| 4 | 管理中心的计费、显示、收费、统计、信息储存等功能应正常，出/入口管理监控站与管理中心站的通信应正常； |  |
| 5 | 管理中心监控站的车辆出入数据记录保存时间应满足管理要求。 |  |

- 入侵报警系统设施设备

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入侵报警主机外观完好，运行正常。报警，撤防、布防功能，关机报警等功能应正常； |  |
| 2 | 探测器外观完好、安装牢固，防拆报警功能，信号线开路、短路报警功能，电源断线报警等功能应正常。 |  |

- 消防设施设备

- 中控室

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中控室门上有明显标识，有“机房重地，闲人免入”或类似的警示标识； |  |
| 2 | 中控室出入口处应安装铁质材料防鼠板且保证表面光滑，防鼠板高度不低于60CM；配电室门、窗、穿墙孔等处做好防鼠措施，布设足够的粘鼠板或设置足够的捕鼠工具； |  |
| 3 | 中控室内照明灯具应完好有效，照度应符合使用要求； |  |
| 4 | 管理制度齐全，机房管理制度、值班守则、应急预案、应急电话联系表和值班人员的有效证件等资料应上墙； |  |
| 5 | 中控室环境干净、整洁，物品摆放整齐有序，工具配备齐全，无杂物及易燃、易爆等危险品或其它危险源堆放； |  |
| 6 | 中控室按消防要求配备足够的二氧化碳灭火器和应急照明灯具。灭火器应在有效期内且表示压力应在合格范围内。应急照明灯具应完好有效，应急状态下能够正常点亮且不小于90分钟； |  |
| 7 | 中控室通往室外的各孔洞按消防要求设置防火封堵； |  |
| 8 | 中控室内应配置合格温度湿度计，配电室环境温度保持在40摄氏度以下，湿度保持在85%以下（有特别要求的除外）； |  |
| 9 | 中控室内严禁吸烟，现场无香烟、烟头、烟缸、打火机、火柴等吸烟用具； |  |
| 10 | 中控室按规定24小时值班，值班人员持证上岗，熟悉本岗位操作规程；遵守值班守则，交接班清楚，记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 11 | 消防自动报警设备及联动控制台外观完好、安装牢固； |  |
| 12 | 消防自动报警主机运行正常，无火警、故障报警，无屏蔽故障或火警的情况。主机打印功能正常，打印纸充足； |  |
| 13 | 联动控制台运行正常，指示灯、按钮等完好，能够显示消防联动设备的运行有情况； |  |
| 14 | 应急广播设备外观完好、安装牢固、运行正常； |  |
| 15 | 消防自动报警设备、联动控制台、应急广播设备内部无灰尘、无异味、无异响、无明显放电痕迹，按要求铺设合格的绝缘胶垫； |  |
| 16 | 按要求进行年度清扫、紧固工作，记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 17 | 消防自动报警系统用感烟探测器、感温探测器按要求定期进行清洗； |  |
| 18 | 系统配线符合规范要求，线路标识清晰； |  |
| 19 | 配线桥架外观完好，无锈蚀、无尘土；桥架配件（锁扣、盖板等）完整齐全； |  |
| 20 | 按要求配备消防应急包，应急包中应备有：灭火器（500g）一具、自救呼吸器一个、强力探照灯一支、多功能腰斧一把、消防绳一根、消防钩二个、灭火毯一张、消防手套一副、净水一瓶、毛巾一块、反光背心一件）； |  |
| 21 | 按要求配备防火战斗服； |  |
| 22 | 持建(构)筑物消防员证的值机员是否具备：1、检查消除火灾隐患的能力；即：查用火用电，禁违章操作；查通道出口，禁堵塞封闭；查设施器材，禁损坏挪用；查重点部位，禁失控漏管。2、扑救初级火灾的能力；即：发现火灾后，起火部位员工一分钟内形成第一灭火力量；火灾确认后，单位3分钟内形成第二灭火力量。3、组织疏散逃生的能力；即：熟悉疏散通道，熟悉安全出口，掌握疏散程序，掌握逃生技能。4、消防宣传教育的能力；即：有消防宣传人员，有消防宣传标识，有全员培训机制，掌握消防安全常识； |  |
| 23 | 中控室配备室外接合器阀门开启手柄。 |  |

- 消防水泵房

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门上有明显标识，有“机房重地，闲人免入”或类似的警示标识； |  |
| 2 | 消防水泵房出入口处应安装铁质材料防鼠板且保证表面光滑，防鼠板高度不低于60CM；配电室门、窗、穿墙孔等处做好防鼠措施，布设足够的粘鼠板或设置足够的捕鼠工具； |  |
| 3 | 消防水泵房内照明灯具应完好有效，照度应符合使用要求； |  |
| 4 | 管理制度齐全，机房管理制度、值班守则、应急预案等资料应上墙； |  |
| 5 | 消防水泵房环境干净、整洁，物品摆放整齐有序，工具配备齐全，无杂物及易燃、易爆等危险品或其它危险源堆放； |  |
| 6 | 消防水泵房按消防要求配备足够的二氧化碳灭火器和应急照明灯具。灭火器应在有效期内且表示压力应在合格范围内。应急照明灯具应完好有效，应急状态下能够正常点亮且不小于90分钟； |  |
| 7 | 消防水泵房通往室外的各孔洞按消防要求设置防火封堵； |  |
| 8 | 消防水泵房内应配置合格温度湿度计，配电室环境温度保持在40摄氏度以下，湿度保持在90% 以下（有特别要求的除外）； |  |
| 9 | 消防水泵房内严禁吸烟，现场无香烟、烟头、烟缸、打火机、火柴等吸烟用具； |  |
| 10 | 消防水泵房按规定进行巡视，巡视人员熟悉本岗位操作规程； |  |
| 11 | 消防水箱完好，无渗漏水现象，水箱水位符合消防要求。消防水箱补水阀处于常开状态； |  |
| 12 | 消防、喷淋水泵外观完好，安装牢固，手动盘车正常。进水、出水阀门处于常开状态。水泵出口压力表指示正常，消防、喷淋末端压力表指示正常； |  |
| 13 | 消防、喷淋管道外观完好、安装牢固，无锈蚀、无污迹、无渗漏，各阀门处于常开状态； |  |
| 14 | 消防、喷淋水泵控制箱外观完好，无锈蚀、无污迹。内部无灰尘、无异味、无异响、无明显放电痕迹；仪表、指示灯等指示类部件完好有效，能够反映设备运行状态；按要求铺设合格的绝缘胶垫； |  |
| 15 | 湿式报警阀、雨淋阀、干式报警阀外观完好、安装牢固，无锈蚀、无污迹、无渗漏，除实验阀门外其他阀门处于常开状态。湿式报警阀、雨淋阀、干式报警阀功能正常。 |  |

- 消防设施

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 共用部位按规范配置消防设备、设施，消防设备、设施、器材（灭火器、消防栓、应急灯等）完好、无缺失； |  |
| 2 | 共用部位灭火器应在有效期内且表示压力应在合格范围内。应急照明灯具应完好有效，应急状态下能够正常点亮且不小于30分钟； |  |
| 3 | 消火栓内消防水龙带、枪头、自救水盘、启泵按钮等设备齐全、有效； |  |
| 4 | 定期巡查消防设施和器材（如灭火器、消防栓等），巡查记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 5 | 烟感、温感、可燃气体泄漏报警装置灵敏度符合要求，定期检测、保养，记录清晰、完整、 真实、可追溯； |  |
| 6 | 防火卷帘外观完好、安装牢固、功能正常； |  |
| 7 | 防火门外观完好、安装牢固，无锈蚀、无污迹、无破损，处于常关状态； |  |
| 8 | 消火栓室外接合器能够正常开启、关闭，开关动作灵活、可靠。接合器井内有有限空间作业标识。 |  |

- 绿化与环境

- 绿化

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按年度绿化养护计划进行日常养护工作，相关记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 2 | 乔木长势良好，无枯死乔木，修剪美观，无病虫害，无折损，无斑秃、灼伤，枝干无机械损伤，无卷、黄、异常落叶现象； |  |
| 3 | 灌木长势良好，修剪美观，无病虫害，无折损，无枯死、斑秃、灼伤，无机械损伤，无卷、黄、异常落叶现象； |  |
| 4 | 枯死灌木每1000平方米范围内累计面积不超过2平方米，枯死灌木每块不超过0.5平方米； |  |
| 5 | 草坪等地被植物长势良好，生长季节浓绿，目视平整，无明显杂草、枯死、黄土裸露、破坏占用、积水、鼠洞等现象，修剪后茎叶高度为5—8cm； |  |
| 6 | 枯萎地被植物每1000平方米范围内累计面积不超过2平方米，枯萎地被植物每块不超过0.5平方米； |  |
| 7 | 花坛植物长势良好，造型美观，无明显杂草、折损、枯死、黄土裸露、破坏占用、积水、鼠洞等现象； |  |
| 8 | 时花长势良好，无残花、黄叶，无高出花面的竹签、杂草等；无缺水干旱现象，生长良好； |  |
| 9 | 花盆内无杂物，盆边干净无泥垢；无明显病虫害，大叶花叶面无虫口，无缺水干旱现象，生长良好； |  |
| 10 | 病虫害防治作业应避开人流高峰期，设置必要的警示标识，并采取必要的防护措施； |  |
| 11 | 对绿化用肥料、有毒药物的储存和使用严格控制，储存环境要采取防护措施，每一次使用的去向、用量清晰，余量及时回收，危险化学品入柜上锁、专人管理，留存入库、领用记录，无因管理失控导致的安全事故。 |  |

- 卫生清洁

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据年度清洁工作计划进行日常工作，相关记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 2 | 共用部位无污迹、积尘、积水、纸屑、烟头、蜘蛛网、乱贴乱画、异味以及违章占用现象； |  |
| 3 | 公共洗手间空气清新无异味，无积水、污迹、堵塞； |  |
| 4 | 清洁过程中设置必要的警示标示，避开使用高峰； |  |
| 5 | 灭火器、消防栓、应急灯等消防设施器材无污迹、积尘、蜘蛛网，消防栓内无杂物； |  |
| 6 | 开关、灯罩、线槽、插座等公共照明设施无污迹、积尘、蜘蛛网； |  |
| 7 | 烟灰盅内置物（水、石米、沙）保持清洁，烟头及时清理（不超过容积1/3）； |  |
| 8 | 清洁用品库房应配备灭火器，有毒有害物品应单独放置，使用有记录无因管理失控导致的安全事故。 |  |

- 四害消杀

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照年度消杀工作计划进行日常工作，相关记录清晰、完整、真实、可追溯； |  |
| 2 | 消杀过程中无使用国家禁用消杀药品的现象，药品配置合理、及时更新； |  |
| 3 | 消杀药品投放点应设置醒目警告标识，采取相应防护措施，投放点位置、药量记录清晰； |  |
| 4 | 消杀药品投放后，在规定的时限内应及时回收药品； |  |
| 5 | 消杀药品使用有记录，余量留存入库、领用记录，无因管理失控导致的安全事故； |  |
| 6 | 共用部位无明显的鼠洞、鼠粪等鼠迹，无明显蟑、鼠、蚊、蝇活动； |  |
| 7 | 操作人员持证上岗，了解消杀药品的名称、主要功效及注意事项、解毒剂等知识； |  |
| 8 | 消杀工作应提前通知有关客户，并采取必要的防护措施。 |  |

- 违法建设

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理企业应当在《管理规约》中约定违法建设的相关内容； |  |
| 2 | 物业管理企业应当协助有关部门积极做好违法建设的宣传教育工作，告知业主和使用人； |  |
| 3 | 建立长效处理违法建设的机制和办法，并进行落实和有效实施； |  |
| 4 | 项目内违法建设物业服务企业应当立即制止、登记，包括口头劝阻和书面通知，阻止参与违建的人员、材料和设备进入小区等措施； |  |
| 5 | 物业服务企业应当加强住宅区内违法建设的巡查，对进入住宅区的建筑材料、施工设备、施工人员等进行记录； |  |
| 6 | 物业服务企业及时向项目所在地的城管或规划等部门书面报告，并留存副本备查； |  |
| 7 | 有违法建设台账，有制止违法建设的记录（包括报告城管、属地行业主管机关记录）。 |  |

- 防汛检查

| 序号 | 评估内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案的项目负责人是否变更，备案的信息员是否变更； |  |
| 2 | 是否公布了防汛值班电话，是否进行了防汛隐患排查并建立了台账，是否在入汛前完成了防汛隐患的治理工作； |  |
| 3 | 是否及时完善和补充防汛物资的储备，维护和保养抢险机械设备、工器具。是否建立了防汛物资台账，明确物资种类、数量、存放地点及管理责任人； |  |
| 4 | 是否制定了操作性强、实用、符合实际的应急预案，是否进行了应急演练； |  |
| 5 | 是否依据合同约定，保障房屋主体安全和共用设施设备正常使用，是否根据汛情预警，告知业主提前采取措施，避免灾害影响，是否按照属地政府要求，完成各项度汛工作； |  |
| 6 | 是否对业主专有部分的阳(露)台、空调外机等存在的安全隐患及时告知业主、使用人并督促其尽快消除隐患； |  |
| 7 | 对无法及时排除安全隐患的建筑物及其部位，是否及时以书面形式告知建筑区划内的业主、使用人，并设置明显的安全警示标志，避免安全事故发生； |  |
| 8 | 是否对建筑区划内的房屋及其给排水系统、排污设施、避雷设施、供配电系统、燃气系统、地下停车场、屋面、建筑物外立面等存在的安全隐患切无法整改的情况，及时向所在地的相关部门以书面形式上报； |  |
| 9 | 是否设置了防汛机构，是否明确各岗位防汛工作职责，防汛及抢险工作制度是否健全，汛期值班、物资管理、汇报制度是否健全。 |  |

## 评估结果沟通

评估专家、委托方、物业服务企业及项目人员到场，就评估出的物业服务中存在的问题进行汇总汇报，物业服务企业及项目人员可以对物业服务中存在的问题进行自述和答辩，由专家给出最终评估意见。

## 出具服务质量评估报告

- 按协会服务质量评估报告范本填写，评估具体内容作为附件并配图说明。

- 规范用词用语说明

- 对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。